Зарегистрирована

Отделением государственного пожарного надзора ....................................

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрационный N --

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящая декларация составлена в отношении | муниципального бюджетного |
|   | (Указывается организационно-правовая форма юридического |
|  общеобразовательного учреждения Ленинская средняя общеобразовательная  |
| лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное |
| Школа Веселовского района |
| наименование объекта защиты) |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  |
|   |
| регистрации юридического лица | 1026100811615 |
|   |   |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6106004503 |
|   |   |
| Место нахождения объекта защиты | Ростовская область, Веселовский район, х.Ленинский ул.Новая 3б |
|   | (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |
| 347788, Ростовская область, Веселовский район, х.Ленинский, ул.Новая,3бтел.\факс: 8(86358)6-42-74 E-mail moulssh@yandex.ru |
|   |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |
|   |
|  |
|   |
| тел./факс8(86358)6-42-74  |
|   |
| Руководитель – директор МБОУ Ленинская СОШ |
|   Олексюк Татьяна Васильевна |
|   |
|   |   |   |   |   |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты  Расчет пожарного риска на объекте не проводится. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.   |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.  |
| III | Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности  |
| 1. Характеристика объекта             Архитектурно-строительные решения.Здания МБОУ Ленинская СОШ общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф4.1. Здания одноэтажные, 1954 года и 1965года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 2505,2 м2, строительный объем здания **27550,8 м³, в том числе подземная часть 3672,22 м³, общая площадь 5903,85 м². Наружные стены из керамзитобетонных панелей толщиной 350 мм. и кирпичных стен толщиной 550 мм. Внутренние стены – кирпичные, толщиной** 380 мм., перегородки из гипсокартонных панелей. Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, кровля совмещенная рулонная с внутренним водостоком. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – паркетные, линолеумные, дощатые, керамические, реечные и бетонные.Пожарная нагрузка представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь выполненные из сгораемых материалов. 2.     Организация учебного процесса. МБОУ Ленинская СОШ рассчитана на 250 учащихся, в настоящее время обучается 150 учеников, имеет 3 образовательные ступени, работает в одну смену по 6-дневной неделе. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен  между уроками - 10 минут, большая перемена – 20 минут. Продолжительность учебного года – 34 недели, в первом классе – 33 недели. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для первой и второй ступени обучения – 4 раза в год по итогам четвертей, для третьей ступени обучения – 2 раза в год по итогам полугодия.  Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года).   Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет).  Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  Форма обучения в школе очная.  Учащиеся школы имеют недельную нагрузку: 1 класс – 21 часов; 2 класс – 26 часа; 3 класс – 26 часа; 4 класс – 26 часа; 5 класс – 32 часов; 6 класс – 33 часов; 7 класс – 35 час; 8, 9 классы – 36 часов; 10, 11 классы – 37 часов.  В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет.   В школе насчитывается 11 классов. Средняя наполняемость классов– 15 учащихся.  |

Продолжение при индивидуальном обращении в «Веста»

«Веста» выполняет проекты деклараций пожарной безопасности для организаций и предприятий, проводит расчет пожарных рисков